Анкета  для расчета системы отопления

Наименование организации ___________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________________
Одно/ двух/ трёхсменный режим работы _______ Топливо газ/ пропан/ бутан ____________________

Входное давление в газовой магистрали _________________________
Температура наружная (мин.): ____°С. Внутренняя температура: дневная ___°С; ночная ________°С
Воздухообмен _________________ (кратность). Количество суток отопления в году _______________
Приточная вентиляция: тёплая/ холодная/ нет ______________________________________________
Наличие вытяжной вентиляции: да/ нет _________Цена 1 кВт.ч электроэнергии_______ руб. (с НДС).
Цена 1 Гкал для объекта _________ руб. (с НДС). Цена 1000 м3 природ. газа __________ руб. (с НДС).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ:

Назначение здания ___________________________________________________________________;
Размеры здания (наружные), м: длина __________; ширина ___________; высота ________________;
высота в коньке __________; наличие зенитных фонарей (да/ нет) __________; площадь остекления
зенитных фонарей, м2 ____________; наличие мостового крана/ кран балки (да/ нет) ____________;
Расстояние от пола до верха мостового крана/ кран балки, м _________________________________;
Размеры и количество ворот ________м.  ________м.; __________ шт. Наличие воздушно–тепловой
завесы у ворот (да/ нет) ________________________________________________________________;
Характеристика остекления стен (одинарное/ двойное) ______________________________________;
спаренное/ раздельное ________________________; материал переплётов (стальные/ алюминиевые/
деревянные) ____________________________; размеры в м. и количество окон в шт. и/ или площадь
остекления в м2 ________________________________________________________________________.
Материал наружных ("холодных") стен и толщина стен в м. ___________________________________
Материал, толщина и площадь внутренних (“теплых”) ограждающих отапливаемое помещение
стен __________________________________________________________________________________.
Состав, материал и толщина покрытия в м. (каждого слоя) ____________________________________
______________________________________________________________________________________.

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности: А, Б, В1, В2, В3, В4, Г, Д 
(нужное обвести) 
Тел: ______________________; факс: ____________________; е-mail: __________________________ 

Подпись клиента ______________________ Дата «______» __________________ 20________ г.

Расчеты будут более точными, если к анкете будут приложены планы, фасады и разрезы 
здания с указанием размеров, остекления, наружных ворот и/или дверей, местоположения
воздушно–тепловых завес и ориентации здания относительно сторон света (север, восток и т.п.)